Annexe 9 à l’arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale portant modification de divers arrêtés relatifs à la performance énergétique et au climat intérieur des bâtiments, en matière de travaux PEB et fixant la date d’entrée en vigueur de diverses dispositions de l’ordonnance du 2 mai 2013 portant le Code bruxellois de l'Air, du Climat et de la Maîtrise de l'Energie

Annexe 4

Etude de faisabilité intégrée

Ce formulaire n’est à compléter qu’en cas de projet constitué d’une ou plusieurs unités neuves ou rénovées  lourdement qui font ensemble plus de 10 000 m² et est à remettre au dpt travaux PEB de l’IBGE avant le dépôt de la demande du PU.

Cadre 0 :	Données administratives

Cadre 1 : Descriptif du projet

Cadre 2 : Etude des variantes

Cadre 2.1 	Description des caractéristiques techniques de la  variante « zéro énergie»

Cadre 2.2 	Hypothèses de calcul pour la simulation dynamique et justification

Cadre 2.3 	Conclusion des tableaux récapitulatifs présentant l’impact énergétique, environnemental et économique à long terme des différentes variantes. (tableaux et hypothèses à fournir en annexe)

Cadre 3 : Conclusions sur la variante retenue pour le projet

Cadre 3.1 	Description de la variante retenue

Cadre 3.2 Résultat de la variante retenue (fourchette de résultat par affectation)

| Affectation Unité | U/R W/m²K | Besoin Net Chauffage kWh/m² an | Besoin Net Refroidissement kWh/m² an | Consommation Energie Primaire Totale kWh/m² an | Etanchéité à l'Air Vol/h | Surchauffe % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max | min | max |

Cadre 3.3  Besoin et consommation en énergie du projet par affectation de la variante retenue (un tableau par affectation)

| kWh/m² | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Chauffage + auxiliaires | Besoin Net |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons. en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECS + auxillaires | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons. en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refroidissement Actif+ auxiliaires | Besoin net |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons. en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Refroidissement Passif+ auxiliaires | Besoin net |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons. en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Humidification / Déshumidification | Besoin Net |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons.en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ventilation | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons. en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eclairage | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons. en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Energie renouvelable | Economie en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL | Besoin Net |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consommation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Cons.en EP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Cadre 3.4	Emissions de CO2 de la variante retenue

| Tonnes de CO2 | Jan | Fev | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Déc | Total |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Cadre 4 : Résumé de l’analyse de chaque technique étudiée

Cadre 4.1 		Comparaison et justification des mesures retenues avec celles requises pour la variante « zéro énergie »

| L’inertie |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Isolation U/R façade, toiture et sol |  |  |  |  |
|  | ECS ( la production, la distribution) |  |  |  |  |
|  | Système de chauffage (le zonage, la production, la distribution, l'émission, la régulation) |  |
|  | Système de ventilation hygiénique (débit, type de système avec ou sans récupérateur de chaleur, avec ou sans postchauffe) |  |
|  | Système de refroidissement (le zonage, le système de refroidissement ventilation intensive naturelle, ventilation intensive mécanique, refroidissement par dalle active, free chilling,…) |  |
|  | Système d'éclairage: l'éclairage naturel, le zonage, le type de régulation |  |  |  |  |

Cadre  4.2     	Stratégie contre la surchauffe

|  | Analyse des risques de surchauffe sur base du logiciel PEB pour les Habitations Individuelles et sur base de simulation dynamique dans les autres cas: |  |
| --- | --- | --- |
|  | Solutions envisageables (largeur des baies, pourcentage vitrage, type de vitrage et châssis, dipositifs de diminution des apports solaires,...) : |  |
|  | Solution retenue : |  |  |  |  |

Cadre 4.3      Stratégies de refroidissement passif étudié

|  | Description des possibilités de mise en œuvre d'une stratégie de refroidissement passif ou hybride |  |
| --- | --- | --- |
|  | Justification du système retenu : |  |  |  |  |

Cadre 5:	 Annexes et signatures

Cadre 5.1 	Annexes

Les références des annexes supplémentaires sont à ajouter en fin de tableau.

|  | Plans, coupes et façades | Obligatoire |
| --- | --- | --- |
|  | Analyse et tableaux comparatifs entre les différentes variantes présentant l’impact énergétique, ,environnemental et économique. | Obligatoire |
|  | Un rapport présentant l'ensemble des résultats des simulations dynamiques et modélisation géométrique de l'ensemble du bâtiment et de ses locaux, ainsi que de ses éventuelles variantes. | Le cas échéant |
|  | Les notes de calcul présentant les hypothèses de calcul et les résultats pour les différents systèmes décentralisés d'approvisionnement en énergie. | Obligatoire |

Cadre 5.2 	Signatures de l’étude de faisabilité intégrée

# Footnotes

D’autres variantes plus performantes que la performance PEB réglementaire peuvent être proposées en complément.

La simulation dynamique n’est pas imposée pour l’affectation « Habitation individuelle ».

Coût d’investissement et coûts d’exploitation soit les coûts de la consommation et de maintenance.

Hors unité de type « Parties communes ».

# Text boxes

Variante « zéro énergie » :

- Description enveloppe :

- Description installation technique :

- Description du recours aux énergies renouvelables :

Variante 2 :